| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Δ.Τ.Υ.& Πολ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ | ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση σχολικών κτιρίων για την λειτουργία ΔΥΕΠ ΔΑΠΑΝΗ : 150.000,00€ |
| --- | --- |

## ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) προβλέπεται η κατασκευή έργου συνολικής δαπάνης 150.000,00EURO

Αναλυτικότερα η  δημοπρατούμενη  δαπάνη του έργου έχει ως εξής:

α) Για εργασίες εργολάβου ποσό                                120.710,79Ευρώ

β) Απολογιστικές εργασίες                                                   42,00Ευρώ

γ)ΓΕ &ΟΕ απολογιστικών                                                      7,56Ευρώ

γ) Αναθεώρηση                                                                  207,39Ευρώ

δ) Προστίθεται ΦΠΑ 24% του ανωτέρω ποσού (β)      29.032,26Ευρώ

--------------------------------

Σύνολο απαιτούμενης πίστωσης                Ευρώ  150.000,00

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των ΕΥΡΩ: 150.000,00από πιστώσεις……………………..

Κωδικός Κ.Α. : ………

και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και των τροποποιήσεων αυτού όπως ισχύει σήμερα.

Το εν λόγω έργο αφορά εργασίες αναπλάσεις σε χαρακτηρισμένους κοινόχρηστους χώρους του σχεδίου πόλεως Κορίνθου .

Το εν λόγω έργο αφορά εργασίες αναβάθμισης - ανακαίνισης του 8ου Δημοτικού σχολείου Κορίνθου το οποίο έχει καθοριστεί για την ίδρυση Δομής Υποδοχής για την εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων, βάση του ΦΕΚ  Β΄3605/29.08.2020

Ειδικότερα θα γίνουν οι κάτωθι εργασίες:

- αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου και υαλοπίνακες ασφαλείας

- κατασκευή wc ΑΜΕΑ στο ισόγειο του σχολείου

- αντικατάσταση θυρών υφιστάμενων τουαλετών ισογείου και ορόφου

- κατασκευή στέγαστρου καθ ΄ όλο το μήκος της νότιας όψης του κτιρίου

- Επισκευή σκυροδέματος δυτικής όψης κτιρίου

- Τοποθέτηση αντιολισθητικού παρεμβλήματος μαρμάρινων βαθμίδων στις κλίμακες του σχολείου

Υποσημείωση: Η άρση των οποιονδήποτε εμποδίων θα γίνεται με αποκλειστική φροντίδα και ευθύνη του αναδόχου με την ανάλογη χρονική προεργασία έτσι ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και μέσα στην προβλεπόμενη χρονική προθεσμία, καθ’ όσον το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οικιστικό ιστό της πόλης.

Κόρινθος Οι συντάξασες Θεοδοσίου Αναστασία Φίλη Βασιλική Πολ/κός μηχ/κός Π.Ε Πολ/κός μηχ/κός Τ.Ε